GMINA ZAWONIA

ul. Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

ZAPYTANIE OFERTOWE

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych – j.t  Dz. U. 2015 roku, poz. 2164)

dotyczące zadania pn.:

„Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych

oraz przystosowanie 1 pomieszczenia WC dla tych osób”

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie 1 pomieszczenia WC dla tych osób, według zakresu jak niżej:

- roboty rozbiórkowe, fundamenty pod palisadę betonową i balustrady, układanie palisady, remont nawierzchni z kostki betonowej, balustrady ze stali nierdzewnej, pochwyty na ścianie, wymiana ustępu, umywalki, baterii umywalkowej, montaż uchwytów dla osoby niepełnosprawnej przy muszli i umywalce.

- Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do zapytania ofertowego.

- Sprzęt do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca.

- Na wykonane roboty wykonawca udzieli 24 miesiące gwarancji.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, etyką zawodową, jak również z przeprowadzoną we własnym zakresie inwentaryzacją stanu technicznego miejsca przedmiotu umowy.

- Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego i zgodnie z warunkami umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do tego aby wszyscy pracownicy wykonujący prace przy realizacji zamówienia:

- posiadali aktualne badania lekarskie,

- posiadali odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych przez siebie prac,

- byli wyposażeni w wymaganą odrębnymi przepisami odzież ochronną.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia do 20 września 2017 r. od daty podpisania umowy.

- LOKALIZACJA ROBÓT:

Miejsce realizacji zamówienia:

Miejscowość:

Zawonia, ul. Trzebnicka 11.

- INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 20000,00 zł.

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Piotr Lis – tel./fax: 71  312-81-82; e-mail: inwestycje@zawonia.pl

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1,                  do Zapytania Ofertowego.

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,

- własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

- oświadczenia i dokumenty,

- kosztorys ofertowy,

- zaakceptowany wzór umowy,

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT

- Ofertę należy złożyć w terminie do 8 sierpnia 2017 r. do godz.1130, pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, (pok. nr 2 sekretariat, I piętro)

- Koperta powinna być oznaczona następująco:

- Kopertę  oznakowaną  nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia.

Oferta na „Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie                        1 pomieszczenia WC dla tych osób”.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

Ocena punktowa  kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

- Wg kryterium cena:

Cena min. brutto

Wc = ----------------------------------------- x 100 pkt,

Cena brutto badanej oferty

- Wg kryterium cena ofertowa: 100 %

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

Załączniki:

- Wzór umowy.

- Formularz ofertowy.

- Przedmiar robót.